Kolbuszowa, dnia 28.09.2018r.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Kolbuszowej

ul. 11 Listopada 10

36 – 100 Kolbuszowa

tel. 17 22-71-150

znak sprawy: PSK.443.5.1.4.2018

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej        (Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego         ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.),

- art. 3, art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017r. poz. 328 z późn. zm.),

- § 20 ust. 1 pkt 1, 7, 8 i 10, ust. 3 pkt 3 i 4, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po analizie sprawozdań z badań próbek wody, wykonanych przez laboratoria Wojewódzkiej Stacji- Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie, pobranych ramach nadzoru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej oraz          w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach, 36-147 Niwiska 112, z wodociągu Niwiska w punktach:

-SUW Niwiska, 36-147 Niwiska 112 (sprawozdanie z badań Nr OLS.LHK.9052.2.74.2018     z dnia 21.05.2018r.);

-Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach, 36-147 Niwiska 112 (sprawozdanie z badań Nr HK.242.2018 z dnia 13.07.2018r.);

-Przepompowania Wody w Niwiskach, 36-147 Niwiska (sprawozdanie z badań Nr HK.313.2018  z dnia 31.08.2018r.);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej

Stwierdza

że woda z wodociągu Niwiska jest przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

W ramach urzędowej kontroli jakości wody, prowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zarządcę wodociągu- Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach, 36-147 Niwiska 112 zostały pobrane do badań laboratoryjnych próbki wody z wodociągu Niwiska z wyznaczonych punktów monitoringowych w zakresie parametrów grupy A i parametru grupy B (bromiany). Badania jakości wody prowadzone były zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek na 2018r.

Wyniki sprawozdań z badań stwierdziły zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i                zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) Zbiorowe zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w tym zapewnienie ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, należy do zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę     i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) Wójt, Burmistrz  jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Stronom służy prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie oświadczenia wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej, z dniem doręczenia takiego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna.

……………………………………………………………

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej

mgr Barbara Dudzińska

(wersja elektroniczna podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

- Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach, 36-147 Niwiska 112.

- Wójt Gminy Niwiska, 36-147 Niwiska 430 (poczta elektroniczna ePUAP)..

- A/a.